## Energomax
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
трубная изоляция Energoflex® ENERGOMAX
• Трубная теплоизоляция для систем отопления, холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения.
• Цвет - чёрный антрацит. Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Теплопроводность не более 0,036 Вт/м*К при 20 °С. Рабочий диапазон температур от -80 °С до +105 °С.
• Группа горючести Г1. Низкая дымообразующая способность.
трубы | [6 empty] | толщина изоляции
стальные |  |  | медные |  |  | пластиковые | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм |  |  | 25 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | дюймы | усл.проход, мм | внешний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
|  |  | ¼" | 4 | 6.35 |  | 6/6-2 | 15.8744 | 480
|  |  | ⁵⁄₁₆" | 6 | 7.93 |  | 8/6-2 | 17.0918 | 380
|  |  | ⅜" | 8 | 9.53 |  | 10/6-2 | 17.5477 | 320
|  |  | ½" | 10 | 12.7 |  | 12/6-2 | 18.5952 | 244
¼" | 8 | 13.5 | ⅝" | 10 | 15.88 | 15 | 15/6-2 | 23.4553 | 440 | 15/9-2 | 31.6057 | 356 | 15/13-2 | 46.9849 | 240
⅜" | 10 | 17.2 | ¾" | 15 | 19.05 | 16 | 18/6-2 | 25.3571 | 400 | 18/9-2 | 33.5888 | 284 | 18/13-2 | 48.4206 | 200
½" | 15 | 21.3 | ⅞" | 20 | 22.22 | 20 | 22/6-2 | 29.9379 | 320 | 22/9-2 | 40.2173 | 240 | 22/13-2 | 50.6358 | 168 | 22/20-2 | 124.4989 | 108 | 22/25-2 | 238.3181 | 72
|  |  | 1" |  |  | 25 | 25/6-2 | 35.6419 | 244 | 25/9-2 | 45.2396 | 200 | 25/13-2 | 59.0983 | 140 | 25/20-2 | 134.6855 | 100
¾" | 20 | 26.9 | 1 ⅛" | 25 | 28.57 | 26 | 28/6-2 | 36.8856 | 240 | 28/9-2 | 48.2679 | 168 | 28/13-2 | 59.7902 | 132 | 28/20-2 | 142.2198 | 88 | 28/25-2 | 257.9282 | 66
1" | 25 | 33.7 |  |  |  | 32 | 35/6-2 | 46.4856 | 160 | 35/9-2 | 54.3838 | 136 | 35/13-2 | 73.1254 | 108 | 35/20-2 | 157.1871 | 70 | 35/25-2 | 305.4017 | 54
1¼" | 32 | 42.4 |  |  |  | 40 |  |  |  | 42/9-2 | 64.1712 | 110 | 42/13-2 | 85.5723 | 80 | 42/20-2 | 166.7715 | 60 | 42/25-2 | 343.0212 | 46
1½" | 40 | 48.3 | [7 empty] | 48/9-2 | 83.7114 | 74 | 48/13-2 | 103.2353 | 70 | 48/20-2 | 201.2136 | 48 | 48/25-2 | 372.241 | 42
|  | 54 |  |  |  | 50 |  |  |  | 54/9-2 | 98.4667 | 70 | 54/13-2 | 125.1256 | 66 | 54/20-2 | 230.4404 | 48 | 54/25-2 | 405.5353 | 38
2" | 50 | 60.3 | [7 empty] | 60/9-2 | 114.3728 | 66 | 60/13-2 | 131.7112 | 48 | 60/20-2 | 245.1503 | 40 | 60/25-2 | 473.2638 | 34
[10 empty] | 64/9-2 | 120.2458 | 60 | 64/13-2 | 142.6981 | 48 | 64/20-2 | 274.8384 | 38 | 64/25-2 | 508.5619 | 32
2½" | 65 | 76.1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 76/9-2 | 153.7039 | 48 | 76/13-2 | 164.2128 | 40 | 76/20-2 | 309.4634 | 26 | 76/25-2 | 611.6656 | 26
3" | 80 | 88.9 | [7 empty] | 89/9-2 | 237.072 | 40 | 89/13-2 | 262.07 | 30 | 89/20-2 | 385.4964 | 24 | 89/25-2 | 682.9714 | 20
3¾" | 100 | 108 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110/9-2 | 298.8907 | 26 | 110/13-2 | 308.6279 | 22 | 110/20-2 | 473.0032 | 14 | 110/25-2 | 879.5799 | 14
4" | 100 | 114.3 | [7 empty] | 114/9-2 | 312.7244 | 26 | 114/13-2 | 315.8874 | 22 | 114/20-2 | 511.7793 | 14 | 114/25-2 | 952.3916 | 12
|  | 133 | [10 empty] | 133/13-2 | 472.8271 | 16 | 133/20-2 | 675.1498 | 12
6" |  | 160 | [10 empty] | 160/13-2 | 553.3179 | 12 | 160/20-2 | 742.2563 | 12
листовая теплоизоляция (технические рулоны) ENERGOMAX
Типоразмер (толщина/ширина - количество в рулоне) |  |  |  |  | Толщина теплоизоляционного слоя, мм |  | Ширина рулона, м | Количество в рулоне (площадь), м2 |  | Цена с НДС, руб./м2
Рулон Energomax 06/1-20 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 20 |  | 331.4476
Рулон Energomax 09/1-10 |  |  |  |  | 9 |  | 1 | 10 |  | 451.84
Рулон Energomax 13/1-7 |  |  |  |  | 13 |  | 1 | 7 |  | 543.1512
Рулон Energomax 20/1-5 |  |  |  |  | 20 |  | 1 | 5 |  | 913.8178
Рулон Energomax 25/1-4 |  |  |  |  | 25 |  | 1 | 4 |  | 1334.4758
аксессуары Energopro® для монтажа Energoflex® ENERGOMAX
наименование | [6 empty] | единица измерения |  | цена с НДС, руб. |  |  |  | Теплоизоляция Energomax® из вспененного полиолефинового пластомера (polyolefin plastomer – POP) – уникальный теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, разработанный для применения в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и в холодильных системах. Energomax® изготавливается из новейшего полимера и сочетает в себе преимущества двух самых распространенных теплоизоляционных материалов: - долговечность, прочность, морозостойкость и низкое дымообразование полиэтилена; - гибкость синтетического каучука. Energomax® обладает превосходными теплоизоляционными свойствами в широком температурном диапазоне, низкими водопоглощением и паропроницаемостью. Материал пластичен и хорошо склеивается, может подвергаться термической сварке с образованием прочных и герметичных швов, что делает его монтаж технологичным и быстрым. Energomax® нетоксичен, экологически безопасен, полностью поддаётся вторичной переработке.
Клей Energopro® 0,5 л (Италия) | [6 empty] | банка |  | 775.41
Клей Energopro® 0,8 л (Италия) | [6 empty] | банка |  | 1152.24
Клей Energopro® 2,6 л (Италия) | [6 empty] | банка |  | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л | [6 empty] | банка |  | 1205.34
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 50м, чёрная | [6 empty] | рулон |  | 767.19
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 25м, чёрная | [6 empty] | рулон |  | 392.08
Зажимы Energopro® (100 шт.) | [6 empty] | упаковка |  | 336.8746
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energopro® | [6 empty] | штука |  | 879.4595
Нож монтажный Energopro® | [6 empty] | штука |  | 3041.7387

## E_super
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
трубная изоляция Energoflex® Super
• Трубная теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения.
• Цвет - серый. Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Теплопроводность не более 0,036 Вт/м*К при 20 °С. Рабочий диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
стальные трубы |  |  | толщина изоляции
|  |  | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм |  |  | 25 мм |  |  | 32 мм |  |  | 40 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
¼" | 8 | 13.5 | 15/6-2 | 18.3539 | 440 | 15/9-2 | 24.7102 | 356 | 15/13-2 | 38.2327 | 240
⅜" | 10 | 17.2 | 18/6-2 | 19.9328 | 400 | 18/9-2 | 26.2757 | 284 | 18/13-2 | 42.2274 | 200
½" | 15 | 21.3 | 22/6-2 | 21.5388 | 320 | 22/9-2 | 28.6914 | 240 | 22/13-2 | 43.8063 | 168 | 22/20-2 | 104.8769 | 108 | 22/25-2 | 211.6378 | 72 | 22/32-2 | 338.5342 | 58 |  |  | 58
|  |  | 25/6-2 | 24.7102 | 244 | 25/9-2 | 32.6591 | 200 | 25/13-2 | 48.6242 | 140 | 25/20-2 | 112.2345 | 100
¾" | 20 | 26.9 | 28/6-2 | 27.0989 | 240 | 28/9-2 | 34.265 | 168 | 28/13-2 | 49.3935 | 132 | 28/20-2 | 118.4231 | 88 | 28/25-2 | 220.8245 | 66 | 28/32-2 | 374.8775 | 52 |  |  | 52
1" | 25 | 33.7 | 35/6-2 | 34.265 | 160 | 35/9-2 | 43.8063 | 136 | 35/13-2 | 59.758 | 108 | 35/20-2 | 135.6138 | 70 | 35/25-2 | 246.1846 | 54 | 35/32-2 | 381.5848 | 46 |  |  | 46
1¼" | 32 | 42.4 |  |  |  | 42/9-2 | 54.9806 | 110 | 42/13-2 | 78.0849 | 80 | 42/20-2 | 142.9164 | 60 | 42/25-2 | 272.8112 | 46 | 42/32-2 | 422.8539 | 40 | 42/32-2 | 591.9928 | 40
|  | 44.5 |  |  |  | 45/9-2 | 62.1602 | 94 | 45/13-2 | 90.8381 | 72 | 45/20-2 | 148.5962 | 50
1½" | 40 | 48.3 |  |  |  | 48/9-2 | 69.3263 | 74 | 48/13-2 | 92.4306 | 70 | 48/20-2 | 159.1444 | 48 | 48/25-2 | 299.9506 | 42 | 48/32-2 | 449.9394 | 36 | 48/32-2 | 629.9151 | 36
|  | 54 |  |  |  | 54/9-2 | 83.672 | 70 | 54/13-2 | 110.7439 | 66 | 54/20-2 | 180.2545 | 48 | 54/25-2 | 321.8268 | 38 | 54/32-2 | 498.847 | 28 | 54/32-2 | 673.438 | 28
2" | 50 | 60.3 |  |  |  | 60/9-2 | 99.5967 | 66 | 60/13-2 | 117.9235 | 48 | 60/20-2 | 190.8027 | 40 | 60/25-2 | 346.402 | 34 | 60/32-2 | 519.603 | 24 | 60/32-2 | 701.4547 | 24
[6 empty] | 64/9-2 | 106.8302 | 60 | 64/13-2 | 126.1828 | 48 | 64/20-2 | 203.4963 | 38 | 64/25-2 | 429.4532 | 32 | 64/32-2 | 601.2507 | 24 | 64/32-2 | 781.6043 | 24
2½" | 65 | 76.1 |  |  |  | 76/9-2 | 134.415 | 48 | 76/13-2 | 154.276 | 40 | 76/20-2 | 235.4847 | 26 | 76/25-2 | 494.1506 | 26 | 76/32-2 | 691.7919 | 22 | 76/32-2 | 899.3659 | 22
3" | 80 | 88.9 |  |  |  | 89/9-2 | 208.4647 | 40 | 89/13-2 | 231.0831 | 30 | 89/20-2 | 349.9471 | 24 | 89/25-2 | 581.4259 | 20 | 89/32-2 | 813.9935 | 16 | 89/32-2 | 1017.5054 | 16
3¾" | 100 | 108 |  |  |  | 110/9-2 | 247.7905 | 26 | 110/13-2 | 269.3158 | 22 | 110/20-2 | 418.1734 | 14 | 110/25-2 | 680.6311 | 14 | 110/32-2 | 952.862 | 12 | 110/32-2 | 1191.0977 | 12
4" | 100 | 114.3 |  |  |  | 114/9-2 | 254.1604 | 26 | 114/13-2 | 273.3105 | 22 | 114/20-2 | 429.5193 | 14 | 114/25-2 | 741.6577 | 12
|  | 133 |  |  |  | 133/9-2 | 290.8276 | 16 | 133/13-2 | 319.9253 | 16 | 133/20-2 | 491.2269 | 12
6" |  | 160 |  |  |  | 160/9-2 | 344.2536 | 12 | 160/13-2 | 378.3598 | 12 | 160/20-2 | 578.1155 | 12
трубная изоляция Energoflex® Super 1,2 м, ритэйл-версия (трубки длиной 1,2 м)
стальные трубы |  |  | пластиковые трубы |  | медные трубы |  |  | толщина изоляции
9 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм |  | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | код |  | цена за погонный метр |  | метров в коробке, м |  | цена за упаковку
¼" | 8 | 13.5 | 14 |  | ⅝" | 10 | 15 | 15/9-1,2 |  | 24.7102 |  | 213.6 |  | 5278.1046
⅜" | 10 | 17 | 16 / 18 |  | ¾" | 15 | 18 | 18/9-1,2 |  | 26.2757 |  | 170.4 |  | 4477.3799
½" | 15 | 21.3 | 20 |  | ⅞" | 20 | 22 | 22/9-1,2 |  | 28.6914 |  | 144 |  | 4131.5608
¾" | 20 | 26.8 | 25 / 26 |  | 1⅛" | 25 | 28 | 28/9-1,2 |  | 34.2515 |  | 100.8 |  | 3452.5546
1" | 25 | 33.5 | 32 |  | 1⅜" | 32 | 35 | 35/9-1,2 |  | 43.8063 |  | 81.6 |  | 3574.5969
1¼" | 32 | 42.3 | 40 |  | 1⅝" | 40 | 42 | 42/9-1,2 |  | 54.9806 |  | 66 |  | 3628.7192
аксессуары для монтажа Energoflex® Super
наименование | [11 empty] | единица измерения |  | цена с НДС, руб.
Клей Energopro® 0,5 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 775.41
Клей Energopro® 0,8 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 1152.24
Клей Energopro® 2,6 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л | [11 empty] | банка |  | 1205.34
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, серая | [11 empty] | рулон |  | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, чёрная | [11 empty] | рулон |  | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 10м, серая | [11 empty] | рулон |  | 204.12
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, серая | [11 empty] | рулон |  | 392.08
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, чёрная | [11 empty] | рулон |  | 392.08
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0.05-15 | [11 empty] | рулон |  | 602.756
Зажимы Energopro® (100 шт.) | [11 empty] | упаковка |  | 336.87
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energopro® | [11 empty] | штука |  | 879.46
Нож монтажный Energopro® | [11 empty] | штука |  | 3041.74

## E_super SK_PROTECT
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
трубная изоляция с клеевым слоем Energoflex® Super SK
• Трубки самоклеящиеся из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый
• Простой и быстрый монтаж при помощи клеевого слоя на готовом продольном разрезе
• Значительная экономия клея
• Теплопроводность не более 0,035 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
изоляция на трубы | [6 empty] | Внутренний диаметр изоляции, мм |  | толщина изоляции
стальные |  |  | медные |  | пластиковые |  |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм
Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  | Наружный диаметр, мм |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
⅜" | 10 | 17 | 18 |  | 16/18 |  | 18 |  | 18/9-2 | 284 | 33.0691 | 18/13-2 | 200 | 53.0887
½" | 15 | 21.3 | 22 |  | 20 |  | 22 |  | 22/9-2 | 240 | 36.0664 | 22/13-2 | 168 | 55.1104 | 22/20-2 | 108 | 131.7591
|  |  | 25/26 |  | 25/26 |  | 25 |  | 25/9-2 | 200 | 41.0713 | 25/13-2 | 140 | 61.105 | 25/20-2 | 100 | 140.9864
¾" | 20 | 26.8 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28/9-2 | 168 | 43.1071 | 28/13-2 | 132 | 62.1088 | 28/20-2 | 88 | 148.7166
1" | 25 | 33.5 | 35 |  | 32 |  | 35 |  | 35/9-2 | 136 | 55.1104 | 35/13-2 | 108 | 75.1583 | 35/20-2 | 70 | 170.3094
1¼" | 32 | 42.3 | 42 |  | 40 |  | 42 |  | 42/9-2 | 110 | 69.1072 | 42/13-2 | 80 | 98.161 | 42/20-2 | 60 | 179.5223
1½" | 40 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | 48/9-2 | 74 | 87.1615 | 48/13-2 | 70 | 116.1871 | 48/20-2 | 48 | 199.8915
|  |  | 54 |  | 50 |  | 54 |  | 54/9-2 | 70 | 105.2018 | 54/13-2 | 66 | 139.2181 | 54/20-2 | 48 | 226.3786
2" | 50 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60/9-2 | 66 | 125.2355 | 60/13-2 | 48 | 148.2524 | 60/20-2 | 40 | 239.651
2 ½" |  | 76 | 76.1 |  | 75 |  | 76 |  |  |  |  | 76/13-2 | 40 | 193.7735 | 76/20-2 | 26 | 295.7634
3 |  | 89 | 88.9 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 89/13-2 | 30 | 290.4819 | 89/20-2 | 24 | 439.5568
|  | 108 | 108 |  | 110 |  | 110 | [7 empty] | 110/20-2 | 14 | 525.237
стальные |  |  | медные |  | пластиковые |  |  |  | 25 мм |  |  | 32 мм |  |  | 40 мм
½" | 15 | 21.3 | 22 |  | 20 |  | 22 |  | 22/25-2 | 72 | 265.8358 | 22/32-2 | 58 | 425.5858
¾" | 20 | 26.8 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28/25-2 | 66 | 277.3663 | 28/32-2 | 52 | 471.2802
1" | 25 | 33.5 | 35 |  | 32 |  | 35 |  | 35/25-2 | 54 | 309.4835 | 35/32-2 | 46 | 479.7065
1¼" | 32 | 42.3 | 42 |  | 40 |  | 42 |  | 42/25-2 | 46 | 342.9626 | 42/32-2 | 40 | 531.5935 | 42/40-2 | 28 | 744.2167
1½" | 40 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | 48/25-2 | 42 | 377.0779 | 48/32-2 | 36 | 565.6381 | 48/40-2 | 24 | 791.8905
|  |  | 54 |  | 50 |  | 54 |  | 54/25-2 | 38 | 404.5766 | 54/32-2 | 28 | 627.1248 | 54/40-2 | 22 | 846.605
2" | 50 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60/25-2 | 34 | 435.4825 | 60/32-2 | 24 | 653.2096 | 60/40-2 | 22 | 881.8231
2 ½" |  | 76 | 76.1 |  | 75 |  | 76 |  | 76/25-3 | 26 | 621.215 | 76/32-2 | 22 | 869.6784 | 76/40-2 | 16 | 1130.6258
3 |  | 89 | 88.9 |  |  |  | 89 |  | 89/25-4 | 20 | 730.941 | 89/32-2 | 16 | 1023.3033 | 89/40-2 | 12 | 1279.1468
|  | 108 | 108 |  | 110 |  | 110 |  | 110/25-5 | 14 | 855.6534 | 110/32-3 | 12 | 1197.8808 | 110/40-2 | 12 | 1497.3829
трубная изоляция в защитной оболочке Energoflex® Super Protect (КРАСНЫЙ/СИНИЙ) для скрытого монтажа систем отопления и водоснабжения (в стенах и полах)
трубки в отрезках 2 м (К/С) в картонных коробках 2050*395*295 мм (объем 0,24 м³)
изоляция на трубу |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции
сталь |  |  | медь | пласт |  | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм
Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
¼" | 8 | 13.5 | 15 | 14 | 15 | 15/6 | 200 | 21.2554 | 15/9 | 140 | 28.6914
⅜" | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/6 | 180 | 23.1313 | 18/9 | 120 | 30.5403 | 18/13 | 90 | 49.407
½" | 15 | 21.3 | 22 | 20 | 22 | 22/6 | 140 | 25.0071 | 22/9 | 100 | 33.3203 | 22/13 | 80 | 51.2558 | 22/20 | 56 | 122.7002
¾" | 20 | 26.9 | 28 | 25/26 | 28 | 28/6 | 120 | 31.4445 | 28/9 | 88 | 39.7712 | 28/13 | 64 | 57.7877 | 28/20 | 40 | 138.5568
1" | 25 | 33.5 | 35 | 32 | 35 | 35/6 | 80 | 39.7712 | 35/9 | 60 | 50.905 | 35/13 | 48 | 69.9201 | 35/20 | 36 | 158.663
1¼" | 32 | 42.3 | 35 | 32 | 35 |  |  |  | 42/9 | 48 | 63.8876 | 42/13 | 36 | 91.3644 | 42/20 | 24 | 167.2171
трубки в бухтах 11 м (К/С) в картонных коробках 1095 х 395 х 395 (объём 0,17 м³) | [9 empty] | аксессуары для ENERGOFLEX Super SK и Super Protect
изоляция на трубу |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |  | наименование | [5 empty] | единица изм. | цена с НДС, руб.
сталь |  |  | медь | пласт |  | 4 мм |  |  |  | Клей Energopro® 0,5 л (Италия) | [5 empty] | банка | 775.41
Дюймы | Ду, мм | Наружный диам. Изолир. трубы, мм |  |  |  | Тип | Кол-во в уп, м | Цена, руб./м |  | Клей Energopro® 0,8 л (Италия) | [5 empty] | банка | 1152.24
¼" | 8 | 13.5 | 15 | 14 | 15 | 15/4 | 352 | 20.3917 |  | Клей Energopro® 2,6 л (Италия) | [5 empty] | банка | 3459.12
⅜" | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/4 | 308 | 22.1866 |  | Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л | [5 empty] | рулон | 1205.34
½" | 15 | 21.3 | 22 | 20 | 22 | 22/4 | 264 | 23.9545 |  | Лента армированная с/к Energoflex® 48мм х 25м синяя | [5 empty] | рулон | 414.85
¾" | 20 | 26.9 | 28 | 25/26 | 28 | 28/4 | 220 | 30.1624 |  | Лента армированная с/к Energoflex® 48мм х 25м красная | [5 empty] | рулон | 414.85
1" | 25 | 33.5 | 35 | 32 | 35 | 35/4 | 176 | 38.1247 |  | Нож монтажный Energopro® | [5 empty] | штука | 3041.74

## Energofloor COMPACT & Acoustic
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
рулоны Energofloor® Compact
• Листовая изоляция с алюминиевым покрытием и полимерной защитной плёнкой
• Температура применения до + 70 °С
• Теплопроводность при t = 20 °С: ≤ 0,039 Вт/(м×К)? dодопоглощение по объему за 24 ч, не более 2%
• Относительное сжатеие под нагрузкой 2 кПа: 0,08 Мпа, под нагрузкой 5 кПа: 0,20 Мпа
• Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее
• Шаг печати 5 см
тип | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рулоне, м2 | цена, руб./м2 | цена, руб./рулон
Energofloor Compact 3/1-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 290.6462 | 8719.3846
Energofloor Compact 5/1-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 366.0101 | 7320.2014
Шумопоглощающий материал Energoflex® Acoustic
• Трубки высокой плотности с зубчатым профилем, цвет серый. Зубчатый профиль внутренней поверхности и высокая плотность материала позволяют значительно снижать шумы в санитарных системах.
• Материал Energoflex® Acoustic специально разработан для улучшения акустического комфорта зданий.
Обозначение изделия |  | Внутренний Ø изоляции | длина, м | количество в упаковке, пм | цена руб./шт.
Трубка Energoflex® Acoustic 110-5 |  | 110 мм | 5 м | 25 м | 247.79
Трубка Energoflex® Acoustic 110-2 (в отрезках по 2 п.м.) |  | 110 мм | 2 м | 56 пм | 247.79
аксессуары для монтажа Energofloor® Compact и Energoflex® Acoustic
Наименование |  |  |  | Ширина, см | Ед. изм. | Цена, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 |  |  |  | 10 | рулон | 645.6643
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 |  |  |  | 15 | рулон | 1162.2309
Лента-герметик Energofloor® 50 мм х 50 м |  |  |  | 5 | рулон | 476.4056
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, серая |  |  |  | 4.8 | рулон | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, чёрная |  |  |  | 4.8 | рулон | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 10м, серая |  |  |  | 4.8 | рулон | 204.12
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, серая |  |  |  | 4.8 | рулон | 392.08
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, чёрная |  |  |  | 4.8 | рулон | 392.08
Лента самоклеящаяся Energoflex Super SK 3/0.05-15 |  |  |  | 5 | рулон | 602.76
Нож монтажный Energopro® |  |  |  |  | штука | 3041.74

## Energofloor_Tacker_Pipelock
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
плиты для тёплого пола Energofloor® Тacker
• теплоизоляция для «тёплого пола» с высоким термическим сопротивлением
• Снижение ударных шумов
• Разметка для укладки труб. Шаг печати - 5 см. Надежная фиксация гарпун-скобы
• Максимальная рабочая температура 70ْ С. Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер |  | толщина, мм |  | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, м2 | цена с НДС, руб./м2
Плита Energofloor® Tacker 20/1,0-1,6 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 1.6 | 8 | 614.1664
Мат Energofloor® Tacker 20/1,0-4,8 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 614.1664
Плита Energofloor® Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 1.6 | 8 | 712.2955
Мат Energofloor® Tacker 30/1,0-3,2 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 712.2955
плиты для тёплого пола с фиксаторами для крепления труб Energoflоor® Pipelock
• Прочное наружное покрытие. Высокое термическое сопротивление
• Снижение ударных шумов
• Быстрое соединение плит. Быстрая укладка труб без дополнительных аксессуаров
• Надежная фиксация трубы и укладка трубы по прямой и диагонали. Шаг укладки - 5 см
• Максимальная рабочая температура 70ْ С. Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер | толщина, мм | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, штук/кв.м | объём упаковки, куб.м | вес упаковки брутто, кг | цена с НДС, руб./шт
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK SOLO 1,1-0,7 | ____ | 0.7 | 1.1 | 20 / 15,4 | 0.154 | 24.52 | 491.4525
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 20/1,1-0,7 DES-sg | 20 | 0.7 | 1.1 | 13 / 10,01 | 0.369 | 19.42 | 730.5375
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 30/1,1-0,7 DES-sg | 30 | 0.7 | 1.1 | 10 / 7,7 | 0.369 | 15.52 | 850.08
плиты Energofloor® из пенополистирола без покрытия
• Высокая прочность на сжатие. Высокое термическое сопротивление
• Влагостойкий. Не привлекает грызунов
• Предел прочности на изгибе, кПа, не менее 150
• Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 100
• Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер |  | толщина, мм |  | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, м2 | цена с НДС, руб./м2
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm |  | 20 |  | 0.8 | 1 | 24 | 330.0144
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm |  | 50 |  | 0.8 | 1 | 9.6 | 815.3306
Аксессуары
наименование |  |  |  | ширина, см | единица измерения |  | цена с НДС, руб./ед.
Нож монтажный Energopro® |  |  |  |  | штука |  | 3041.74
Лента-герметик Energofloor® 50 мм х 50 м |  |  |  | 5 | рулон |  | 476.41
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 |  |  |  | 10 | рулон |  | 645.66
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 |  |  |  | 15 | рулон |  | 1162.23

## E_Black_star
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
трубная изоляция Energoflex® Black Star/Black Star Split
• Трубная теплоизоляция для систем кондиционирования воздуха
• Версия Split: в защитной оболочке, стойкая к УФ излучению, механическим повреждениям, бетону, цементу, гипсу и т.д.
• Монтируется при помощи специального клея Энергофлекс и скотча (армированной ленты).
• Цвет - чёрный (Split - серебристо-серое покрытие) Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Теплопроводность не более 0,038 Вт/м*К при 0 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
медные трубы |  |  |  | Black Star толщина изоляции = 6 мм |  |  | Black Star Split толщина изоляции = 6 мм
дюймы | усл.проход, мм | внешний диаметр, мм | внутренний диаметр изоляции, мм | код | цена за погонный метр | метров в коробке, мп | код | цена за погонный метр | метров в коробке, мп
¼" | 4 | 6.35 | 6 | 6/6 | 11.2417 | 480 | 6/6 | 25.9923 | 480
⁵⁄₁₆" | 6 | 7.93 | 8 | 8/6 | 14.0623 | 380
⅜" | 8 | 9.53 | 10 | 10/6 | 15.9112 | 320 | 10/6 | 29.2987 | 320
½" | 10 | 12.7 | 12 | 12/6 | 17.787 | 280 | 12/6 | 34.8048 | 280
⅝" | 10 | 15.88 | 15 | 15/6 | 21.5523 | 200 | 15/6 | 38.2867 | 200
¾" | 15 | 19.05 | 18 | 18/6 | 23.4147 | 180
⅞" | 20 | 22.22 | 22 | 22/6 | 25.2635 | 152
1" |  |  | 25 | 25/6 | 29.0288 | 120
1 ⅛" | 25 | 28.57 | 28 | 28/6 | 31.8493 | 120
Рулоны Energoflex® Black Star Duct/Black Star Duct AL
• Листовая самокл. теплоизоляция (Duct AL - с алюм. покрытием) для воздуховодов, сантехнических и отопительных систем.
• Цвет материала - чёрный (Duct AL - серебристое покрытие). Материал поставляется в рулонах шириной 1,2 метра.
• Теплопроводность не более 0,038 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +80 °С.
тип |  | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рул, кв.м | Black Star Duct цена, руб./кв.м. |  | Black Star Duct AL цена, руб./кв.м.
3/1-30 |  | 3 | 1 | 30 | 30 | 313.9859 |  | 379.8303
5/1-20 |  | 5 | 1 | 20 | 20 | 370.6939 |  | 431.9499
8/1-12 |  | 8 | 1 | 12 | 12 | 502.1129 |  | 586.9725
10/1-10 |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 561.493 |  | 656.0559
15/1-7 |  | 15 | 1 | 7 | 7 | 777.6906 |  | 1273.933
20/1-5 |  | 20 | 1 | 5 | 5 | 1132.5678 |  | 1395.082
аксессуары для монтажа Energoflex® Black Star
наименование | [5 empty] | единица измерения |  | цена с НДС, руб.
Клей Energopro® 0,5 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 775.41
Клей Energopro® 0,8 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 1152.24
Клей Energopro® 2,6 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л | [5 empty] | банка |  | 1205.34
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, чёрная | [5 empty] | рулон |  | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, чёрная | [5 empty] | рулон |  | 392.08
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0.05-15 | [5 empty] | рулон |  | 602.756
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 50мм х 50м | [5 empty] | рулон |  | 622.11
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 100мм х 50м | [5 empty] | рулон |  | 1234.24
Зажимы Energopro® (100 шт.) | [5 empty] | упаковка |  | 336.87
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energopro® | [5 empty] | штука |  | 879.46
Нож монтажный Energopro® | [5 empty] | штука |  | 3041.74

## E superAL_EnergopackTK
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР
листовая изоляция Рулоны Energoflex® Super/Super AL
• Листовая теплоизоляция для воздуховодов, сантехнических и отопительных систем. Модификация Super AL - такжедля ограждающих конструкций (стен, крыш, полов, потолков).
• Цвет - серый. Модификация Super AL c алюминиевым покрытием 11 мкм. Материал поставляется в рулонах шириной 1 метр.
• Отражающий эффект для Super AL: до 97% излучающей энергии.
• Теплопроводность не более 0,036 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
тип | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рул, кв.м | Super цена, руб./кв.м. | Super AL цена, руб./кв.м.
3/1-30 | 3 | 1 | 30 | 30 |  | 132.48
5/1-20 | 5 | 1 | 20 | 20 |  | 156.3066
Р 10/1-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 273.3592 | 232.7527
Р 13/1-7 | 13 | 1 | 7 | 7 | 397.8334
15/1-7 | 15 | 1 | 7 | 7 |  | 641.9685
Р 20/1-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 850.1479 | 877.7833
Р 25/1-4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 1244.6883
гибкий покровный материал Energopack® ТК
• Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.
• Изготавливается на основе стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой.
• Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.
• Выпускается в виде рулонов шириной 1 м. Толщина 11 мкм
• Группа горючести Г1
• Температура применения: -40…+100 C (+80 С для самокл.модификации)
тип |  | ширина, м | длина, м | площадь рулона, м2 | цена, руб./м2 | цена, руб./рулон
Energopack® ТК 1000 х 25 |  | 1 | 25 | 25 | 291.7575 | 7293.9385
Energopack® ТК 1000 х 25 самоклеящийся |  | 1 | 25 | 25 | 484.2179 | 12105.4474
Лента самокл. Energopack® ТК SK 50мм Х 25м |  | 0.05 | 25 |  | 644.1572 | 644.1572
аксессуары для листовой теплоизоляции Energoflex® Super/Super AL
наименование |  |  |  |  | единица измерения | цена с НДС, руб.
Клей Energopro® 0,5 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 775.41
Клей Energopro® 0,8 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 1152.24
Клей Energopro® 2,6 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л |  |  |  |  | банка | 1205.34
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, чёрная |  |  |  |  | рулон | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, чёрная |  |  |  |  | рулон | 392.08
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0.05-15 |  |  |  |  | рулон | 602.756
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 50мм х 50м |  |  |  |  | рулон | 622.11
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 100мм х 50м |  |  |  |  | рулон | 1234.24
Зажимы Energopro® (100 шт.) |  |  |  |  | упаковка | 336.87
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energopro® |  |  |  |  | штука | 879.46
Саморезы 'ENERGOPACK' (150 шт.) |  |  |  |  | упаковка | 390.5101
Нож монтажный Energopro® |  |  |  |  | штука | 3041.74

## Energocell_HT
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
высокотемпературный материал Energocell® HT из вспененного каучука
• Эффективные теплоизоляционные свойства. Равномерная мелкоячеистая структура с закрытыми порами.
• Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)
• Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
• Матовый чёрный цвет поверхности
• Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085 х 395 х 325 мм, объемом 0,267 м³.
• Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080 х 540 х 540 мм, объемом 0,31 м³.
трубная теплоизоляция Energocell® HT
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 19 мм |  |  | 25 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм
[7 empty] | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
1/2 | 15 | 21.3 | ⅞" | 20 | 22 | 22 | 22/9-2 | 100 | 160.3608 | 22/13-2 | 70 | 228.6493 | 22/19-2 | 44 | 444.7631
0.75 | 20 | 26.8 | 1⅛" | 25 | 28 | 28 | 28/9-2 | 80 | 179.5233 | 28/13-2 | 60 | 245.8197 | 28/19-2 | 40 | 515.5316 | 28/25-2 | 20 | 732.1739
1 | 25 | 33.5 | 1⅜" | 32 | 35 | 35 | 35/9-2 | 60 | 201.6944 | 35/13-2 | 44 | 299.1604 | 35/19-2 | 30 | 568.3302 | 35/25-2 | 16 | 825.9944
1.25 | 32 | 42.3 | 1⅝" | 40 | 42 | 42 | 42/9-2 | 50 | 230.9396 | 42/13-2 | 36 | 335.3578 | 42/19-2 | 24 | 641.9311 | 42/25-2 | 16 | 904.6638
1.5 | 40 | 48 | 1⅞" |  | 48 | 48 | 48/9-2 | 42 | 269.2782 | 48/13-2 | 30 | 383.8197 | 48/19-2 | 22 | 781.6929 | 48/25-2 | 12 | 1048.8706
|  |  | 2⅛" | 50 | 54 | 54 | 54/9-2 | 36 | 314.6639 | 54/13-2 | 26 | 507.0481 | 54/19-2 | 18 | 884.1596 | 54/25-2 | 12 | 1107.4559
2 | 50 | 60 | 2⅜" |  |  | 60 | 60/9-2 | 32 | 391.3004 | 60/13-2 | 24 | 505.4083 | 60/19-2 | 18 | 989.4586 | 60/25-2 | 10 | 1220.8048
2.5 |  | 76 | 2⅞" | 65 | 76,1 | 76 | 76/9-2 | 28 | 508.2949 | 76/13-2 | 16 | 675.9873 | 76/19-2 | 14 | 1218.65 | 76/25-2 | 8 | 1454.1974
3 |  | 89 | 3½" | 80 | 88,9 | 89 | 89/9-2 | 22 | 565.7824 | 89/13-2 | 16 | 756.7572 | 89/19-2 | 12 | 1344.4126 | 89/25-2 | 8 | 1579.0655
|  | 108 | 4⅛" | 100 | 108 | 108 |  |  |  | 108/13-2 | 16 | 886.6125 | 108/19-2 | 12 | 1739.5212 | 108/25-2 | 6 | 1985.0428
листовая теплоизоляция (рулоны) Energocell® HT
Типоразмер (толщина/ширина - количество в рулоне) |  |  |  |  | Толщина теплоизоляционного слоя, мм |  |  | Ширина рулона, м |  |  | Длина рулон, м |  |  | Количество в рулоне (площадь), м2 |  |  | Цена с НДС, руб./м2
10/1,0-20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 1511.5223
13/1,0-14 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 1898.7978
19/1,0-10 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 2674.2433
25/1,0-8 |  |  |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 3405.8591
аксессуары для монтажа теплоизоляции Energocell® HT
Наименование | [12 empty] | Единица измерения |  |  |  | Цена с НДС, руб.
Лента с теплоизоляционным слоем 3 мм высокотемпературная Energocell® HT 3/0,05-15 | [12 empty] | рулон |  |  |  | 2414.3376
Лента Energocell® PVC 48 мм х 33 м (чёрная) | [12 empty] | рулон |  |  |  | 432.0666
Клей Energocell® HT 2,6 л | [12 empty] | рулон |  |  |  | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л | [12 empty] | рулон |  |  |  | 1205.34
Зажимы Energopro® (100 шт.) для фиксации склееных швов | [12 empty] | упаковка |  |  |  | 336.8746
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energopro® | [12 empty] | штука |  |  |  | 879.4595
Нож монтажный Energopro® | [12 empty] | штука |  |  |  | 3041.74

## Energopack
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
оболочки металлические (для защиты от механических повреждений) Energopack®
|  | Прямой участок |  | Отвод** |  | Тройник |  | Заглушка
|  | 6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы. |  | 2 отверстия Ø 3,2 мм в каждом сегменте под саморезы. |  | Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника. |  | Состоят из 2-х частей.
|  | Направление монтажа – двухстороннее. |  | R – средн. радиус отвода, выбираемый по "Таблице подбора" |  | Направление монтажа – трёхстороннее. |  | 2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы.
D, мм |  | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение (радиусы могут быть различные) | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт.
80 |  | Т-СТ 80/05 | 638.79 | О-СТ 80/05 (R…) | 560.17 | ТР-СТ 80/05 | 786.35 | З-СТ 80/05 | 219.94
90 |  | Т-СТ 90/05 | 653.49 | О-СТ 90/05 (R…) | 598.92 | ТР-СТ 90/05 | 875.53 | З-СТ 90/05 | 221.98
100 |  | Т-СТ 100/05 | 684.6 | О-СТ 100/05 (R…) | 646.55 | ТР-СТ 100/05 | 958.55 | З-СТ 100/05 | 236.52
110 |  | Т-СТ 110/05 | 695.69 | О-СТ 110/05 (R…) | 691.52 | ТР-СТ 110/05 | 973.06 | З-СТ 110/05 | 242.73
120 |  | Т-СТ 120/05 | 729.06 | О-СТ 120/05 (R…) | 731.58 | ТР-СТ 120/05 | 1022.9 | З-СТ 120/05 | 253.12
130 |  | Т-СТ 130/05 | 773.5 | О-СТ 130/05 (R…) | 789.54 | ТР-СТ 130/05 | 1083.04 | З-СТ 130/05 | 259.34
140 |  | Т-СТ 140/05 | 806.88 | О-СТ 140/05 (R…) | 827.82 | ТР-СТ 140/05 | 1130.75 | З-СТ 140/05 | 265.58
150 |  | Т-СТ 150/05 | 835.77 | О-СТ 150/05 (R…) | 884.46 | ТР-СТ 150/05 | 1172.28 | З-СТ 150/05 | 273.84
160 |  | Т-СТ 160/06 | 911.32 | О-СТ 160/05 (R…) | 918.71 | ТР-СТ 160/05 | 1276.02 | З-СТ 160/05 | 284.26
170 |  | Т-СТ 170/05 | 942.42 | О-СТ 170/05 (R…) | 974.01 | ТР-СТ 170/05 | 1321.66 | З-СТ 170/05 | 288.4
180 |  | Т-СТ 180/05 | 1024.66 | О-СТ 180/05 (R…) | 1002.09 | ТР-СТ 180/05 | 1433.66 | З-СТ 180/05 | 296.72
190 |  | Т-СТ 190/05 | 1058.04 | О-СТ 190/05 (R…) | 1056.08 | ТР-СТ 190/05 | 1481.4 | З-СТ 190/05 | 298.76
200 |  | Т-СТ 200/05 | 1089.12 | О-СТ 200/05 (R…) | 1110 | ТР-СТ 200/05 | 1524.96 | З-СТ 200/05 | 300.86
210 |  | Т-СТ 210/05 | 1124.73 | О-СТ 210/05 (R…) | 1163.96 | ТР-СТ 210/05 | 1574.75 | З-СТ 210/05 | 305
220 |  | Т-СТ 220/05 | 1164.66 | О-СТ 220/05 (R…) | 1217.89 | ТР-СТ 220/05 | 1630.8 | З-СТ 220/05 | 309.12
230 |  | Т-СТ 230/05 | 1204.7 | О-СТ 230/05 (R…) | 1271.84 | ТР-СТ 230/05 | 1686.78 | З-СТ 230/05 | 313.29
240 |  | Т-СТ 240/05 | 1251.38 | О-СТ 240/05 (R…) | 1323.7 | ТР-СТ 240/05 | 1753.19 | З-СТ 240/05 | 315.36
250 |  | Т-СТ 250/05 | 1311.41 | О-СТ 250/05 (R…) | 1377.63 | ТР-СТ 250/05 | 1838.26 | З-СТ 250/05 | 319.51
260 |  | Т-СТ 260/05 | 1375.81 | О-СТ 260/05 (R…) | 1431.61 | ТР-СТ 260/05 | 1927.46 | З-СТ 260/05 | 358.96
270 |  | Т-СТ 270/05 | 1442.56 | О-СТ 270/05 (R…) | 1485.54 | ТР-СТ 270/05 | 2020.82 | З-СТ 270/05 | 377.61
280 |  | Т-СТ 280/05 | 1509.2 | О-СТ 280/05 (R…) | 1564.39 | ТР-СТ 280/05 | 2112.12 | З-СТ 280/05 | 394.24
290 |  | Т-СТ 290/05 | 1575.92 | О-СТ 290/05 (R…) | 1639.09 | ТР-СТ 290/05 | 2209.65 | З-СТ 290/05 | 414.96
300 |  | Т-СТ 300/05 | 1644.8 | О-СТ 300/05 (R…) | 1773.94 | ТР-СТ 300/05 | 2305.07 | З-СТ 300/05 | 435.68
310 |  | Т-СТ 310/05 | 1713.71 | О-СТ 310/05 (R…) | 1807.18 | ТР-СТ 310/05 | 2404.64 | З-СТ 310/05 | 458.56
320 |  | Т-СТ 320/05 | 1787.04 | О-СТ 320/05 (R…) | 2029.13 | ТР-СТ 320/05 | 2502.19 | З-СТ 320/05 | 481.35
330 |  | Т-СТ 330/05 | 1855.98 | О-СТ 330/05 (R…) | 2066.51 | ТР-СТ 330/05 | 2603.83 | З-СТ 330/05 | 502.1
340 |  | Т-СТ 340/05 | 1931.5 | О-СТ 340/05 (R…) | 2112.12 | ТР-СТ 340/05 | 2703.43 | З-СТ 340/05 | 522.82
350 |  | Т-СТ 350/05 | 2004.88 | О-СТ 350/05 (R…) | 2172.27 | ТР-СТ 350/05 | 2807.17 | З-СТ 350/05 | 551.91
* Под заказ возможно изготовление оболочек других типоразмеров, форм и материалов, в том числе из алюминия и нержавеющей стали.
**Подбор начинается с подбора отводов согласно «Таблице подбора» в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.
Таблица подбора отводов Energopack®
Наружный диаметр трубопровода, мм, не более | Толщина теплоизоляционного слоя, мм
| 9-10 | 13-15 | 20 | 23-25 | 30 | 33-35 | 40 | 45 | 50
типоразмер отвода
32 |  | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 100 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30)
38 | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30)
45 | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 160 (R 30) | 170 (R 30)
57 | 90 (R 35) | 100 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30)
76 | 100 (R 50) | 120 (R 45) | 130 (R 40) | 130 (R 35) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30) | 190 (R 30)
89 | 120 (R 65) | 130 (R 60) | 150 (R 55) | 140 (R 50) | 150 (R 45) | 160 (R 40) | 170 (R 35) | 180 (R 30) | 200 (R 30)
108 | 140 (R 85) | 150 (R 80) | 170 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45)
114 | 150 (R 80) | 160 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45) | 220 (R 40)
133 | 170 (R 110) | 180 (R 105) | 190 (R 100) | 190 (R 95) | 200 (R 90) | 210 (R 85) | 220 (R 80) | 230 (R 75) | 240 (R 70)
159 | 200 (R 135) | 210 (R 130) | 220 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95)
168 | 210 (R 130) | 210 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95) | 270 (R 90)
219 | 250 (R 180) | 250 (R 175) | 270 (R 170) | 270 (R 165) | 280 (R 160) | 290 (R 155) | 300 (R 150) | 310 (R 145) | 320 (R 140)
273 | 300 (R 225) | 310 (R 220) | 320 (R 215) | 330 (R 210) | 340 (R 205) | 350 (R 200)
325 | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 9-10: 350 (R 275)
Аксессуары
Наименование | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 33-35: Ед. изм.; Толщина теплоизоляционного слоя, мм 45: Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 33-35: банка; Толщина теплоизоляционного слоя, мм 45: 390.51

## Energoflex Vent
ГРУППА АТ (ООО)
Россия, 141080, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 47/16, 3 этаж, офис 640
mail@gr-at, www.gr-at.ru
многоканальный телефон: +7(495) 500-41-00, + 7(498) 602-73-78
все цены в рублях, включая НДС
Прайс-лист от 11.01.2022
НОВИНКА!!! листовая изоляция/рулоны Energoflex Vent
• Листовая теплоизоляция для воздуховодов из UMS-полимера с мелкоячеистой структурой, высокой механической прочностью и низкой теплопроводностью
• Высокая адгезионная способность клеевого слоя (особенно к металлической поверхности).
• Фактор сопротивления диффузии водяного пара не менее 9000. Максимальная рабочая температура + 90 С. Монтируется с использованием стандартных аксессуаров Энергофлекс без клея.
• Цвет: серый. Фактура наружного слоя: соты. Материал поставляется в рулонах шириной 1 метр.
• Теплопроводность не более 0,037 Вт/м*К при 10 °С. Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
Наименование | Артикул | Ед. Изм | Розничная цена
Рулон ENERGOFLEX VENT 5/1,0-20 | EFXR05120VENT | м2 | 404.1762
Рулон ENERGOFLEX VENT 10/1,0-10 | EFXR10110VENT | м2 | 606.2305
Рулон ENERGOFLEX VENT 15/1,0-7 | EFXR1517VENT | м2 | 706.9878
Рулон ENERGOFLEX VENT 20/1,0-5 | EFXR2015VENT | м2 | 950.6352
Рулон ENERGOFLEX VENT 25/1,0-4 | EFXR2514VENT | м2 | 1167.5886
аксессуары для листовой теплоизоляции Energoflex Vent
Наименование |  | Ед.измерения | Цена, руб
Клей Energopro® 0,5 л (Италия) |  | банка | 775.41
Клей Energopro® 0,8 л (Италия) |  | банка | 1152.24
Клей Energopro® 2,6 л (Италия) |  | банка | 3459.12
Очиститель/разбавитель Energopro® 1,0 л |  | банка | 1205.34
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 50м, серая |  | рулон | 767.19
Лента армированная самокл. Energopro® 48мм х 25м, серая |  | рулон | 392.08
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ VENT 3 мм х 50 мм х 25 м |  | рулон | 1175.6589
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ VENT 3 мм х 100 мм х 25 м |  | рулон | 2351.3178
Нож монтажный Energopro® |  | штука | 3041.74